## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Ужгородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. Закарпатської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Навчальний корпус
3 | Адреса | вул. Щедріна,34, м. Ужгород |  |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1974 |  |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 11267 |  |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 4714 |  |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 84 |  |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [5 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 81
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [5 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від власної котельні |  |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так |  |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  |  | куб. м.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 273 | 274 | 273 | 273
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | 24
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 82549 | 55500 | 57119 | 59434
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 69716 | 65926 | 71167 | 69108
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1606 | 1260 | 1411 | 1354
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка
Райхель Й.А. 35208

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує